| Гарантийный срок | 24 мес |
| --- | --- |
| Страна производства | КНР |
| Количество ступеней очистки | 6 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Количество режимов производ-ности | 5 |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Режим "без нагрева" | Да |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 30 Вт |
| Потребительский класс | Премиум |
| Эффективен для помещ. площадью до | 45 м2 |
| Защита от перегрева | Да |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Доп. опция |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Макс. наружняя температура | 50 °С |
| Мин. наружняя температура | -40 °С |
| Вес товара (нетто) | 6.3 кг |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,575*0,445*0,19 м |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Противоаллергенный HEPA-фильтр в комплекте | Да |
| Встроенный тепловентилятор | Нет |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 45 м2 |
| НАРУЖНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА от | -40 °С |