| Номинальная тепловая мощность, кВт | 13 |
| --- | --- |
| Давление газа в редукторе, мБар | 30 |
| Расход газа, л/час | 1,2 |
| Тип топлива | пропан, пропан-бутан |
| Радиус обогрева | 2 м |
| Способ поджига | электропьезоподжиг |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 609х2339х609 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1450х530х630 |
| Вес нетто, кг | 39 |
| Вес брутто, кг | 42 |